## Sheet 1
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ NÉN - NĂM …. RAW DATA FOR COMPRESSED AIR QUALITY MONITORING - YEAR ….
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tên phòng/ thiết bị Room/ equiment | Khu vực/ hệ thống Area/ system | Tần suất Frequency | Vị trí lây mẫu Location | Chỉ tiêu/ phương pháp Test/ method | Kết quả Result
| Phòng pha chế 1 Formulation room 1 | Xưởng dùng ngoài | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-098
| Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Xưởng dùng ngoài | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-099
| Phòng pha chế 2 Formulation room 2 | Xưởng dùng ngoài | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-100
| Phòng vệ sinh dụng cụ Tools cleaning room | Xưởng dùng ngoài | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-101
| Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-102
| Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-103
| Phòng vô chai Bottle filling room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-104
| Phòng dập viên 3 (sủi) Tableting room 3 (effervescent) | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-105
| Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-106
| Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-107
| Phòng dập viên 2 Tableting room 2 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-108
| Phòng dập viên 1 Tableting room 1 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-109
| Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-110
| Phòng pha chế 2 Formulation room 2 | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-111
| Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-112
| Phòng vệ sinh dụng cụ Tools cleaning room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-113
| Phòng vệ sinh dụng cụ Tools cleaning room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-114
| Phòng bao viên Coating room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-115
| Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-116
| Phòng trộn hoàn tất (sủi) Final blending room (effervescent) | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-117
| Phòng IPC IPC room | Xưởng thuốc uống Non-Betalactam | 3 tháng/ lần Once per three months | CA-118