## ROOM TPCN
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
PHÒNG / GRADE D - Xưởng Thực phẩm chức năng ROOM/ GRADE D - Health supplement workshop
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25
Tên phòng Room name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate)
Dây chuyền pha chế ướt 250 kg Wet granulation line 250 kg | Active | 6 tháng/ lần | Bên trong máy sấy tầng sôi Inside the fluid bed dryer | 0207003_A1
Dây chuyền bao viên Tablet coating line | Active | 7 tháng/ lần | Bên trong nồi máy bao viên Inside the pot of tablet coating machine | 0207024_A1
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107005_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi In front of the return filter | 0107005_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài (từ khu 0107004 vào) In the right hand outside corner (from 0107004 area come in) | 0107005_P3
| Rodac |  | Tay nắm cửa (phía 0107004 vào) Handle the door (from 0107004 area come in) | 0107005_R1
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107006_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, đối diện cửa phòng 0107003 In the left hand inside corner, opposite door of room 0107003 | 0107006_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào (từ 0107003 vào) In the right corner of the entrance door (from 0107003 area come in) | 0107006_P3
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía 0107003 vào) Handle the door (from 0107003 area come in) | 0107006_R1
Airlock nhân viên Personnel airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107007_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, đối diện cửa phòng 0107006 In the left hand inside corner, opposite door of room 0107006 | 0107007_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ 0107005) Handle the door (from 0107005 area come in) | 0107007_R1
Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng, gần cửa ra vào từ hành lang 1 (0107064) In the middle of room, near entrance from corridor 1 (0107064) | 0107010_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi In front of the return filter | 0107010_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía 0107009 vào) Handle the door (from 0107009 area come in) | 0107010_R1
Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng, gần cửa ra vào từ hành lang 1 (0107064) In the middle of the room, near the entrance door from corridor 1 (0107064) | 0107012_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước hai lọc hồi In front of 2 return filters | 0107012_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía 0107011 vào) Handle the door (from 0107011 area come in) | 0107012_R1
Phòng nấu gelatine Gelatine melting room | Active | 1 Tháng/ lần | Trước hai lọc hồi từ hành lang 2 (0107065) In front of 2 return filters from corridor 2 (0107065) | 0107013_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the left –hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107013_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trong, trước mặt lọc hồi Inside, in front of the return filter | 0107013_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi, tường giáp phòng 0107015 In front of the return filter, the wall next to room 0107015 | 0107013_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) Handle the door from corridor 2 (0107065) | 0107013_R1
Phòng pha chế 1 Formulation room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi, gần thùng chứa 200L In front of return filter, near the tank 200 liters | 0107014_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong In the left hand inside corner | 0107014_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi, đối diện hành lang 2 (0107065) In front of return filter, opposite corridor 2 (0107065) | 0107014_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the left –hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107014_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) Handle the door from corridor 2 (0107065) | 0107014_R1
Phòng chờ Waiting room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107015_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần cửa In the left hand outside corner, near door | 0107015_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên phải In the middle of the right wall | 0107015_P3
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) Handle the door from corridor 2 (0107065) | 0107015_R1
Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room | Active | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi, đối diện hành lang 2 (0107065) In front of return filter, opposite corridor 2 (0107065) | 0107016_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước mặt lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107016_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước mặt lọc hồi, gần lỗ thoát sàn In front of return filter, near the floor drain | 0107016_P5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên phải, giáp phòng 0107017 In the middle of the right wall, next to room 0107017 | 0107016_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) Handle the door from corridor 2 (0107065) | 0107016_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Bề mặt hệ thống sấy lồng nang mềm The surface of a soft gel drying system | 0107016_R4
Phòng sấy nang mềm Softcap drying room | Active | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước mặt lọc hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107017_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước mặt lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107017_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa hai lồng sấy Between 2 drying cages | 0107017_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên phải, trước lọc hồi On the right, in front of return filter | 0107017_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ 0107016) Handle the door (from room 0107016) | 0107017_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Cuối lồng sấy hai tầng 2 At the end of the two-tier drying conveyor | 0107017_R4
Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107018_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần cửa (từ 0107020) In the lefthand outside corner, near door (from 0107020) | 0107018_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải, trước lọc hồi In the left hand corner, in front of return filter | 0107018_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía 0107017 vào) Handle the door (from room 0107017 come in) | 0107018_R1
Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107019_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107019_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần cửa In the right hand outside corner, near door | 0107019_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía 0107017 vào) Handle the door (from room 0107017 come in) | 0107019_R1
Phòng bảo quản viên Softcap storage room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107020_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107020_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the left –hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107020_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía 0107019 vào) Handle the door (from room 0107019 come in) | 0107020_R2
Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107021_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the left hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107021_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên trong Between walls, inside | 0107021_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên phải Between walls, on the right | 0107021_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phía hành lang 2 (0107065) Handle the door from corridor 2 (0107065 | 0107021_R1
Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107022_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 3 (0107066) In the left –hand corner of the entrance door from corridor 3 (0107066) | 0107022_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107022_P3
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 3 (0107066) Handle the door from corridor 3 (0107066) | 0107022_R1
Phòng IPC IPC room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107023_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the left hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107023_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the right hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107023_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường , gần lọc hồi Wall near return filter | 0107023_R2
Phòng pha chế 2 Formulation room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107025_A1
| Active | 1 Tháng/ lần | Gần máy sát hạt ướt Near Wet Granulation Machine | 0107025_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên trong Between walls, inside | 0107025_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên phải Between walls, on the right | 0107025_P6
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải In the left hand corner | 0107025_P7
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi, gần cửa ra vào In front of return filter, near entrance door | 0107025_P8
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phía hành lang 3 (0107066) Handle the door from corridor 3 (0107066 | 0107025_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường bên trái, gần lọc hồi In the left wall, near return filter | 0107025_R2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Bề mặt máy sát hạt ướt The surface of Wet Granulation Machine | 0107025_R5
Phòng pha chế 3 Formulation room 3 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa cửa ra vào và máy pha chế Between the entrance door and the mixing machine | 0107026_A2
| Active | 1 Tháng/ lần | Góc trong giữa 2 máy In the corner between 2 machines | 0107026_A3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107026_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên trong Between walls, inside | 0107026_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 3 (0107066), bên trái lọc hồi In the left hand corner of the entrance door from corridor 3 (0107066), on the left of the return filter | 0107026_P6
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước lọc hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107026_P7
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phía hành lang 3 (0107066) Handle the door from corridor 3 (0107066) | 0107026_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Bề mặt máy pha chế Surface of machine | 0107026_R4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107026_R5
Dự phòng 12 Spare 12 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng, gần cửa ra vào phòng vệ sinh chai (0107041) In the middle of room, near the entrance of bottle washing room (0107041) | 0107027_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107027_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào (từ phòng vệ sinh chai 0107041) In the left hand corner of the entrance door from the bottle washing room (0107041) | 0107027_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phía hành lang 3 (0107066) Handle the door from corridor 3 (0107066) | 0107027_R1
Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107028_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107028_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào (từ hành lang 3 0107066), trước lọc hồi Right corner of the entrance door (from corridor 3, 0107066), in front of return filter) | 0107028_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phía hành lang 3 (0107066) Handle the door from corridor 3 (0107066) | 0107028_R1
Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Gần lọc hồi Near the return filter | 0107029_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái từ hành lang 4 (0107067) vào In the left hand corner from corridor 4 come in (0107067) | 0107029_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107029_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải từ hành lang 4 (0107067) vào In the right hand corner from corridor 4 (0107067) | 0107029_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 4 (0107067) vào Handle the door from corridor 4 come in (0107067) | 0107029_R1
Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi, đối diện cửa ra vào hành lang 3 (0107066) In front of return filter, opposite entrance door of corridor 3 (0107066) | 0107030_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107030_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi In the right hand inside corner, in front of return filter | 0107030_P5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp với phòng pha chế 3 (0107026) In the middle of the wall next to Formulation room 3 (0107026) | 0107030_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 3 (0107066) Handle the door from corridor 3 (0107066) | 0107030_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường gần lọc hồi, đối diện cửa ra vào hành lang 3 (0107066) Wall near return filter, opposite entrance door of corridor 3 (0107066) | 0107030_R3
Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room | Active | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào, gần lỗ hồi Right corner of the entrance door, near return filter | 0107031_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài từ hành lang 3 (0107066) In the left hand outside corner from corridor 3 (0107066 | 0107031_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp với phòng vô nang 1 (0107032) In the middle of wall, next to Encapsulating room 1 (0107032) | 0107031_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước lọc hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107031_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 3 0107066 vào Handle the door from corridor 3 come in (0107066) | 0107031_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường gần lọc hồi Wall near the return filter | 0107031_R4
Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong In the right hand inside corner | 0107032_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên trái In the middle of the left wall | 0107032_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107032_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước lọc hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107032_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 3 (0107066) vào Handle the door from corridor 3 come in (0107066) | 0107032_R1
Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Bên phải từ hành lang 3 (0107066), gần lọc hồi To the right from corridor 3 (0107066), near return filter | 0107033_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài từ hành lang 3 (0107066) In the left hand outside corner from corridor 3 (0107066) | 0107033_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp với phòng chuẩn bị dịch bao viên 0107038 In the middle of wall, next to Coating liquid preparation room 0107038 | 0107033_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước lọc hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107033_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 3 (0107066 vào) Handle the door from corridor 3 (from room 0107066 come in) | 0107033_R1
Phòng dập viên 1 Tableting room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong cửa ra vào, trước lỗ hồi In the left hand inside corner of entrance door, in front of return filter | 0107034_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài từ hành lang 5 (0107068) In the left hand outside corner from corridor 5 (0107068) | 0107034_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước lỗ hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107034_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào từ hành lang 5 (0107068) In the right corner of the entrance door from corridor 5 (0107068) | 0107034_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 5 (0107068) vào Handle the door from corridor 5 (from room 0107068 come in) | 0107034_R1
Phòng dập viên 2 Tableting room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Bên trong cửa ra vào Inside the entrance door | 0107035_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107035_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp với hành lang 6 (0107069) In the middle of wall, next to corridor 6 (0107069) | 0107035_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài In the right hand outside corner | 0107035_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 5 (0107068) vào Handle the door from corridor 5 (from room 0107068 come in) | 0107035_R1
Phòng dập viên 3 Tableting room 3 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi In the right hand inside corner, in front of return filter | 0107036_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp với phòng đóng tuýp (sủi) 0107043 In the middle of wall, next to Tube filling room (effervescent) (0107043) | 0107036_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi In the right hand inside corner, in front of return filter | 0107036_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài In the right hand outside corner | 0107036_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 5 (0107068) vào Handle the door from corridor 5 (from room 0107068 come in) | 0107036_R1
Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107037_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài từ hành lang 4 (0107064) In the left hand outside corner from corridor 4 (0107064) | 0107037_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107037_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài In the right hand outside corner | 0107037_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ hành lang 4 0107067 vào) Handle the door from corridor 4 (from room 0107067 come in ) | 0107037_R1
Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107038_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107038_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài từ hành lang 3 (0107066) In the right hand outside cornerfrom corridor 3 (0107066) | 0107038_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường bên trái, gần lọc hồi On the left wall, near return filter | 0107038_R2
Phòng bao viên Coating room | Active | 1 Tháng/ lần | Bên trái, trước lọc hồi On the left, in front of return filter | 0107039_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái, trước lọc hồi In the left hand corner, in front of return filter | 0107039_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong In the right hand inside corner | 0107039_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải, trước lọc hồi In the right hand corner, in front of return filter | 0107039_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 3 (0107066) vào Handle the door from corridor 3 come in (0107066) | 0107039_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Bề mặt máy bao viên The surface of Pill Coating Machine | 0107039_R2
Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room | Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107040_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) To the left of entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107040_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa từ hành lang 5 (0107068) vào In the right hand corner from corridor 5 (0107068) | 0107040_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107040_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) vào Handle the door from corridor 2 come in (0107065) | 0107040_R1
Dự phòng 13 Spare 13 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107041_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài (từ phòng dự phòng 12 0107027) In the left hand outside corner from Sapre 12 (0107027) | 0107041_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107041_P3
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng dự phòng 12 0107027 vào) Handle the door (from spare 12 0107027 come in) | 0107041_R1
Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use | Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107042_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107042_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài In the right hand outside corner | 0107042_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ hành lang 3 0107066 vào) Handle the door from corridor 3 come in (0107066) | 0107042_R1
Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng, khu vực nhân viên hoạt động nhiều In the middle of room, working area for employees | 0107043_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài In the left hand outside corner | 0107043_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107043_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi In the right hand inside corner, in front of return filter | 0107043_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ hành lang 4 0107067 vào) Handle the door from corridor 4 come in (0107067) | 0107043_R1
Dự phòng 11 Spare 11 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107044_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107044_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi In the right hand inside corner, in front of return filter | 0107044_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài (từ hành lang 4 0107067) In the right hand outside corner (from corridor 4 0107067) | 0107044_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường bên phải, gần lọc hồi On the right wall, near return filter | 0107044_R2
Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107045_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài In the left hand outside corner | 0107045_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài In the right hand outside corner | 0107045_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 4 (0107067) vào Handle the door from corridor 4 come in (0107067) | 0107045_R1
Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) | Active | 1 Tháng/ lần | Bên trong cửa ra vào Inside the entrance door | 0107046_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài từ hành lang 4 (0104067) In the left hand outside corner from corridor 4 (0107067) | 0107046_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107046_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong In the right hand inside corner | 0107046_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 4 (0107067) vào Handle the door from corridor 4 come in (0107067) | 0107046_R1
Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107047_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107047_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107047_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong In the right hand inside corner | 0107047_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 6 (0107069) vào Handle the door from corridor 6 come in (0107069) | 0107047_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Bề mặt máy ép vỉ Suface of blistering machine | 0107047_R2
Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần máy ép vỉ In the left hand outside corner, nearBlistering machine | 0107048_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107048_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, gần lọc hồi In the right hand inside corner, near return filter | 0107048_P5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào từ hành lang 6 (0107069) In the right corner of the entrance door from corridor 6 (0107069) | 0107048_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 6 (0107069) vào Handle the door from corridor 6 come in (0107069) | 0107048_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường bên phải, gần lọc hồi The right wall, near return filter | 0107048_R2
Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, gần lọc hồi In the left hand inside corner, near return filter | 0107049_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107049_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107049_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào từ hành lang 6 (0107069) Right corner of the entrance door from corridor 6 (0107069) | 0107049_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 6 (0107069) vào Handle the door from corridor 6 come in (0107069) | 0107049_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường góc trái bên trong, gần lọc hồi The wall at the left hand inside corner, near return filter | 0107049_R3
Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 | Active | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, gần lọc hồi In the right hand inside corner, near return filter | 0107050_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, trước lọc hồi In the left hand outside corner, in front of return filter | 0107050_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, trước lọc hồi In the right hand outside corner, in front of return filter | 0107050_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên phải, giáp với phòng ép vỉ 3 0107049 In the middle of the right side wall, next to Blistering room 3 0107049 | 0107050_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ hành lang 6 0107069 vào) Handle the door from corridor 6 come in (0107069) | 0107050_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường góc trái bên ngoài, gần lọc hồi The wall at the left hand outside corner, near return filter | 0107050_R4
Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107051_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái (từ khu vực CNC vào) On the left (from CNC area come in) | 0107051_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) vào Handle the door from corridor 2 come in (0107065) | 0107051_R1
Phòng vô chai Bottle filling room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa tường bên trái, gần máy chèn hút ẩm In the middle of the left wall, near moisture absorber sealing machine | 0107052_A1
| Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi bên trong, gần máy dán nhãn chai In front of return filter, inside, near automatic labeling machine | 0107052_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 2 (0107065) In the left –hand corner of the entrance door from corridor 2 (0107065) | 0107052_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp với Airlock bán thành phẩm In the middle of wall, next to Bulk product Airlock | 0107052_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa hai lọc hồi Between 2 return filters | 0107052_P6
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi bên ngoài In front of return filte, outside | 0107052_P7
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) vào Handle the door from corridor 2 come in (0107065) | 0107052_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Bề mặt bàn xoay The surface of Turn table | 0107052_R2
Phòng Quản đốc Product Manager room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107054_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi In the left hand inside corner, in front of return filter | 0107054_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) vào Handle the door from corridor 2 come in (0107065) | 0107054_R1
Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107055_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107055_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 2 (0107065) vào Handle the door from corridor 2 come in (0107065) | 0107055_R1
Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107056_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107056_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường gần lọc hồi Wall near return filter | 0107056_R2
Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107058_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107058_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ phòng dụng cụ sạch 0107059 vào Handle the door from clean tools room 0107059 come in | 0107058_R2
Phòng dụng cụ sạch Clean tools room | Active | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107059_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào từ hành lang 1 (107064) In the left –hand corner of the entrance door from corridor 1 (0107064) | 0107059_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giữa tường giáp phòng pha chế 2 (0107025) In the middle of wall, next to Formulation room 2 (0107025) | 0107059_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107059_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 1 (0107064) vào Handle the door from corridor 1 come in (0107064) | 0107059_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ phòng sấy khăn tay áo (0107061) vào Handle the door from Drying room - accessories 0107061 come in | 0107059_R2
Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng, khu vực nhân viên hoạt động nhiều In the middle of room, working area for employees | 0107060_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi In front of return filter | 0107060_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa từ hành lang 1 (0107064) vào Handle the door from corridor 1 come in (0107064) | 0107060_R1
Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng, khu vực nhân viên hoạt động nhiều In the middle of room, working area for employees | 0107061_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong (từ phòng dụng cụ sạch 0107059 vào) In the right hand inside corner, (from clean tools room 0107059 come in) | 0107061_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng dụng cụ sạch 0107059 vào) Handle the door from clean tools room 0107059 come in | 0107061_R1
Airlock rác thải Waste airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107062_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải từ hành lang 6 (0107069) vào In the right hand corner from corridor 6 come in | 0107062_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ khu vực CNC vào) Handle the door from CNC area come in | 0107062_R2
Hành lang 1 Corridor 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước phòng 0107010 và 0107012 In front of between room 0107010 and 0107012 | 0107064_A1
| Active | 1 Tháng/ lần | Trước cửa phòng 0107060 In front of entrance door 0107060 | 0107064_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Giáp với hành lang 2 0107065 Next to corridor 2 0107065 | 0107064_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Tường phòng thay trang phục 2 (0107006) Next to wall of changing room 2 0107006 | 0107064_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa ra vào (từ phòng 0107059 ra) To the left of entrance door from room 0107059 come out | 0107064_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phòng 0107012 Handle the door of room 0107012 | 0107064_R2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phòng 0107059 Handle the door of room 0107059 | 0107064_R3
Hành lang 2 Corridor 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước phòng 0107013 và 0107015 In front of between room 0107013 and 0107015 | 0107065_A1
| Active | 1 Tháng/ lần | Giữa 2 phòng 0107016 và 0107040 Between room 0107016 and 0107040 | 0107065_A3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa ra vào (từ phòng 0107056 ra) To the left of entrance door from room 0107056 come out | 0107065_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi phòng 0107054 In front of return filter | 0107065_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Tường giữa 2 phòng 0107014 và 0107016 The wall between rooms 1 and 2 | 0107065_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa ra vào từ phòng (0107016) ra To the left of entrance door from room 0107016 come out | 0107065_P6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ hành lang 1 0107064 vào) Handle the door (from corridor 1 0107064 come in) | 0107065_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng 0107056) Handle the door (from room 0107056) | 0107065_R2
Hành lang 3 Corridor 3 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước cửa phòng 0107031 In front of entrance door 0107031 | 0107066_A2
| Active | 1 Tháng/ lần | Hành lang trước cửa 2 phòng 0107027 và 0107039 Corridor, in front of between rooms 0107027 and 0107039 | 0107066_A3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi gần hành lang 1 (0107064) In front of return filter near corridor 1 0107064 | 0107066_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi, gần hành lang 4 (0107067) In front of return filter near corridor 4 0107067 | 0107066_P5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi đối diện cửa phòng 0107039 In front of return filter, opposite room 0107039 | 0107066_P6
| Passive | 1 Tháng/ lần | Cuối hành lang 3, đối diện phòng 0107022 At the end of corridor, opposite room 0107022 | 0107066_P8
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng 0107026) Handle the door from room 0107026 | 0107066_R2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng 0107039) Handle the door from room 0107039 | 0107066_R4
Hành lang 4 Corridor 4 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước cửa ra vào phòng 0107044 In front of entrance door of room 0107044 | 0107067_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải cửa ra vào phòng 0107044 Right corner of the entrance door of room 0107044 | 0107067_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa ra vào hành lang In the left hand corner of the entrance door to the corridor | 0107067_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng 0107044) Handle the door from room 0107044 | 0107067_R1
Hành lang 5 Corridor 5 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước phòng 0107034 In front of room 0107034 | 0107068_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi, đối diện cửa phòng 0107034 In front of return filter, opposite room 0107034 | 0107068_P3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái phòng 0107034 In the left hand corner of room 0107034 | 0107068_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng 0107040) Handle the door from room 0107040 | 0107068_R1
Hành lang 6 Corridor 6 | Active | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa ra vào giáp với hành lang 2 0107065 To the left of entrance door next to corridor 2 0107065 | 0107069_A1
| Active | 1 Tháng/ lần | Đối diện cửa ra vào phòng 0107050 và phòng 0107049 Opposite between the entrance room 0107050 and room 010709 | 0107069_A2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi, giáp với hành lang 2 0107065 In front of return filter, next to corridor 2 0107065 | 0107069_P1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Đối diện hành lang 3 0107066 Opposite corridor 3 0107066 | 0107069_P4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi, đối diện cửa phòng 0107048 In front of return filter, opposite door of room 0107048 | 0107069_P5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa hành lang giáp với hành lang 2 0107065 Handle the door of corridor 6, next to corridor 2 0107065 | 0107069_R1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ phòng 0107048) Handle the door from room 0107048 | 0107069_R3
Hành lang 8 Corridor 8 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước phòng 0107052 In front of room 0107052 | 0107093_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa ra vào (từ phòng 0107023 ra) To the left of entrance door from room 0107023 come out | 0107093_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa hành lang gần phòng 0107023 Handle the door of corridor 8, next to room 0107023 | 0107093_R1
Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107086_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Gần cửa bước qua từ phòng thay Trang phục 1 (0107085) Near the door, go across to the changing room 2 | 0107086_P1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa giáp với phòng thay trang phục 1 (0107085) Handle the door next to Changing room 1 (0107085) | 0107086_R1
Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0107089_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, gần lỗ thoát sàn In the right hand inside corner, near the floor drain | 0107089_P2
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Handle the door | 0107089_R1
Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng – khu vực sấy trang phục In the middle of the room – Clothing drying area | 0107090_A1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc ngoài giáp với phòng kỹ thuật Outside corner next to technical room | 0107090_P2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa phòng thay trang phục 2 To the left of the changing room 2 | 0107090_P4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Mặt nạ lọc hồi The surface of return filter | 0107090_R2
Dynamic passbox 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Ở giữa In the center of dynamic passbox 1 | 0207061_A1
Dynamic passbox 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Ở giữa In the center of dynamic passbox 2 | 0207062_A1

## Active_ROOM TPCN
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate)
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 | Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 | Phòng pha chế 2 Formulation room 2 |  | Dự phòng 12 Spare 12 | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | Phòng Quản đốc Product Manager room | Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Hành lang 1 Corridor 1 |  | Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 | Dynamic passbox 1 | Dynamic passbox 2 | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Phòng pha chế 1 Formulation room 1 | Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room | Phòng bảo quản viên Softcap storage room | Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 | Phòng pha chế 3 Formulation room 3 |  | Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room | Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Phòng dụng cụ sạch Clean tools room | Hành lang 3 Corridor 3 |  | Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Phòng nấu gelatine Gelatine melting room | Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 | Phòng IPC IPC room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng dập viên 1 Tableting room 1 | Phòng bao viên Coating room | Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room | Dự phòng 11 Spare 11 | Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) | Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 | Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Hành lang 5 Corridor 5 | Hành lang 8 Corridor 8 | Phòng chờ Waiting room | Phòng sấy nang mềm Softcap drying room | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 | Phòng dập viên 2 Tableting room 2 | Phòng dập viên 3 Tableting room 3 | Dự phòng 13 Spare 13 | Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use | Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) | Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 | Phòng vô chai Bottle filling room |  | Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Airlock rác thải Waste airlock | Hành lang 2 Corridor 2 |  | Hành lang 4 Corridor 4 | Hành lang 6 Corridor 6
|  | 0107005_A1 | 0107006_A1 | 0107018_A1 | 0107019_A1 | 0107025_A1 | 0107025_A2 | 0107027_A1 | 0107029_A1 | 0107032_A2 | 0107037_A1 | 0107047_A1 | 0107054_A1 | 0107058_A1 | 0107064_A1 | 0107064_A2 | 0107086_A1 | 0107089_A1 | 0107090_A1 | 0207061_A1 | 0207062_A1 | 0107007_A1 | 0107010_A1 | 0107014_A1 | 0107016_A1 | 0107020_A1 | 0107021_A1 | 0107026_A2 | 0107026_A3 | 0107031_A1 | 0107033_A1 | 0107038_A1 | 0107043_A2 | 0107048_A2 | 0107055_A1 | 0107059_A1 | 0107066_A2 | 0107066_A3 | 0107012_A1 | 0107013_A2 | 0107022_A1 | 0107023_A1 | 0107028_A1 | 0107034_A1 | 0107039_A1 | 0107040_A1 | 0107044_A1 | 0107045_A1 | 0107049_A1 | 0107051_A1 | 0107056_A1 | 0107060_A1 | 0107068_A2 | 0107093_A1 | 0107015_A1 | 0107017_A1 | 0107030_A2 | 0107035_A2 | 0107036_A1 | 0107041_A1 | 0107042_A1 | 0107046_A2 | 0107050_A1 | 0107052_A1 | 0107052_A2 | 0107061_A1 | 0107062_A1 | 0107065_A1 | 0107065_A3 | 0107067_A1 | 0107069_A1 | 0107069_A2
2023-11-07 | 1 Tháng/ lần | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-14 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2
2023-11-21 | 1 Tháng/ lần | [37 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2
2023-11-28 | 1 Tháng/ lần | [53 empty] | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
2023-12-05 | 1 Tháng/ lần | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
2023-12-12 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 1 Tháng/ lần | [37 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 1 Tháng/ lần | [53 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2
| Max | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2
| Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2

## Passive_ROOM TPCN
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate)
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 20
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 50
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) |  | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) |  | Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 |  | Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 |  | Phòng pha chế 2 Formulation room 2 |  |  |  | Dự phòng 12 Spare 12 |  | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 |  |  | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 |  |  | Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) |  |  | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 |  |  | Phòng Quản đốc Product Manager room | Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Hành lang 1 Corridor 1 |  |  | Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 |  | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Phòng pha chế 1 Formulation room 1 |  |  | Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room |  |  | Phòng bảo quản viên Softcap storage room |  | Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 |  |  | Phòng pha chế 3 Formulation room 3 |  |  |  | Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room |  |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 |  |  | Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) |  |  | Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room |  | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 |  |  | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Phòng dụng cụ sạch Clean tools room |  |  | Hành lang 3 Corridor 3 |  |  |  | Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Phòng nấu gelatine Gelatine melting room |  |  | Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 |  | Phòng IPC IPC room |  | Phòng nén và tạo hạt Compaction room |  | Phòng dập viên 1 Tableting room 1 |  |  | Phòng bao viên Coating room |  |  | Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room |  |  | Dự phòng 11 Spare 11 |  |  | Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) |  | Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 |  |  | Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Hành lang 5 Corridor 5 |  | Hành lang 8 Corridor 8 | Phòng chờ Waiting room |  | Phòng sấy nang mềm Softcap drying room |  |  | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 |  |  | Phòng dập viên 2 Tableting room 2 |  |  | Phòng dập viên 3 Tableting room 3 |  |  | Dự phòng 13 Spare 13 |  | Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use |  | Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) |  |  | Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 |  |  | Phòng vô chai Bottle filling room |  |  |  | Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Airlock rác thải Waste airlock | Hành lang 2 Corridor 2 |  |  |  | Hành lang 4 Corridor 4 |  | Hành lang 6 Corridor 6
|  | 0107005_P2 | 0107005_P3 | 0107006_P1 | 0107006_P3 | 0107018_P1 | 0107018_P4 | 0107019_P1 | 0107019_P4 | 0107025_P4 | 0107025_P6 | 0107025_P7 | 0107025_P8 | 0107027_P1 | 0107027_P2 | 0107029_P1 | 0107029_P4 | 0107029_P5 | 0107032_P2 | 0107032_P3 | 0107032_P5 | 0107037_P1 | 0107037_P2 | 0107037_P5 | 0107047_P2 | 0107047_P3 | 0107047_P5 | 0107054_P2 | 0107058_P1 | 0107064_P1 | 0107064_P4 | 0107064_P5 | 0107086_P1 | 0107089_P2 | 0107090_P2 | 0107090_P4 | 0107007_P2 | 0107010_P1 | 0107014_P2 | 0107014_P4 | 0107014_P5 | 0107016_P2 | 0107016_P5 | 0107016_P6 | 0107020_P1 | 0107020_P4 | 0107021_P1 | 0107021_P4 | 0107021_P5 | 0107026_P1 | 0107026_P4 | 0107026_P6 | 0107026_P7 | 0107031_P1 | 0107031_P2 | 0107031_P6 | 0107033_P1 | 0107033_P4 | 0107033_P5 | 0107043_P1 | 0107043_P2 | 0107043_P4 | 0107038_P2 | 0107038_P4 | 0107048_P2 | 0107048_P5 | 0107048_P6 | 0107055_P2 | 0107059_P1 | 0107059_P3 | 0107059_P4 | 0107066_P2 | 0107066_P5 | 0107066_P6 | 0107066_P8 | 0107012_P1 | 0107013_P1 | 0107013_P3 | 0107013_P5 | 0107022_P1 | 0107022_P3 | 0107023_P1 | 0107023_P4 | 0107028_P2 | 0107028_P4 | 0107034_P1 | 0107034_P4 | 0107034_P5 | 0107039_P2 | 0107039_P4 | 0107039_P5 | 0107040_P1 | 0107040_P3 | 0107040_P5 | 0107044_P1 | 0107044_P3 | 0107044_P5 | 0107045_P1 | 0107045_P4 | 0107049_P1 | 0107049_P2 | 0107049_P6 | 0107051_P2 | 0107056_P1 | 0107060_P2 | 0107068_P3 | 0107068_P4 | 0107093_P1 | 0107015_P1 | 0107015_P3 | 0107017_P1 | 0107017_P4 | 0107017_P6 | 0107030_P2 | 0107030_P5 | 0107030_P6 | 0107035_P2 | 0107035_P3 | 0107035_P5 | 0107036_P3 | 0107036_P4 | 0107036_P5 | 0107041_P1 | 0107041_P3 | 0107042_P2 | 0107042_P4 | 0107046_P1 | 0107046_P2 | 0107046_P4 | 0107050_P1 | 0107050_P4 | 0107050_P5 | 0107052_P1 | 0107052_P2 | 0107052_P6 | 0107052_P7 | 0107061_P1 | 0107062_P2 | 0107065_P2 | 0107065_P3 | 0107065_P4 | 0107065_P6 | 0107067_P1 | 0107067_P4 | 0107069_P1 | 0107069_P4 | 0107069_P5
2023-11-07 | 1 Tháng/ lần | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1
2023-11-14 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-11-21 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2
2023-11-28 | 1 Tháng/ lần | [107 empty] | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
2023-12-05 | 1 Tháng/ lần | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
2023-12-12 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2
2023-12-19 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-12-26 | 1 Tháng/ lần | [107 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| Max | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
| Min | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Rodac-ROOM TPCN
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate)
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | 10
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 | Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 | Phòng pha chế 2 Formulation room 2 |  |  | Dự phòng 12 Spare 12 | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 |  | Phòng Quản đốc Product Manager room | Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Hành lang 1 Corridor 1 |  | Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Phòng pha chế 1 Formulation room 1 | Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room |  | Phòng bảo quản viên Softcap storage room | Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 | Phòng pha chế 3 Formulation room 3 |  |  | Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room | Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 |  | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Phòng dụng cụ sạch Clean tools room |  | Hành lang 3 Corridor 3 |  | Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Phòng nấu gelatine Gelatine melting room | Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 | Phòng IPC IPC room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng dập viên 1 Tableting room 1 | Phòng bao viên Coating room |  | Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room | Dự phòng 11 Spare 11 | Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) | Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 |  | Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Hành lang 5 Corridor 5 | Hành lang 8 Corridor 8 | Phòng chờ Waiting room | Phòng sấy nang mềm Softcap drying room |  | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 |  | Phòng dập viên 2 Tableting room 2 | Phòng dập viên 3 Tableting room 3 | Dự phòng 13 Spare 13 | Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use | Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) | Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 |  | Phòng vô chai Bottle filling room |  | Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Airlock rác thải Waste airlock | Hành lang 2 Corridor 2 |  | Hành lang 4 Corridor 4 | Hành lang 6 Corridor 6
|  | 0107005_R1 | 0107006_R1 | 0107018_R1 | 0107019_R1 | 0107025_R1 | 0107025_R2 | 0107025_R5 | 0107027_R1 | 0107029_R1 | 0107032_R1 | 0107037_R1 | 0107047_R1 | 0107047_R2 | 0107054_R1 | 0107058_R2 | 0107064_R2 | 0107064_R3 | 0107086_R1 | 0107089_R1 | 0107090_R2 | 0107007_R1 | 0107010_R1 | 0107014_R1 | 0107016_R1 | 0107016_R4 | 0107020_R2 | 0107021_R1 | 0107026_R1 | 0107026_R4 | 0107026_R5 | 0107031_R1 | 0107031_R4 | 0107033_R1 | 0107038_R2 | 0107043_R1 | 0107048_R1 | 0107048_R2 | 0107055_R1 | 0107059_R1 | 0107059_R2 | 0107066_R2 | 0107066_R4 | 0107012_R1 | 0107013_R1 | 0107022_R1 | 0107023_R2 | 0107028_R1 | 0107034_R1 | 0107039_R1 | 0107039_R2 | 0107040_R1 | 0107044_R2 | 0107045_R1 | 0107049_R1 | 0107049_R3 | 0107051_R1 | 0107056_R2 | 0107060_R1 | 0107068_R1 | 0107093_R1 | 0107015_R1 | 0107017_R1 | 0107017_R4 | 0107030_R1 | 0107030_R3 | 0107035_R1 | 0107036_R1 | 0107041_R1 | 0107042_R1 | 0107046_R1 | 0107050_R1 | 0107050_R4 | 0107052_R1 | 0107052_R2 | 0107061_R1 | 0107062_R2 | 0107065_R1 | 0107065_R2 | 0107067_R1 | 0107069_R1 | 0107069_R3
2023-11-07 | 1 Tháng/ lần | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
2023-11-14 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0
2023-11-21 | 1 Tháng/ lần | [42 empty] | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
2023-11-28 | 1 Tháng/ lần | [60 empty] | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2
2023-12-05 | 1 Tháng/ lần | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0
2023-12-12 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0
2023-12-19 | 1 Tháng/ lần | [42 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-12-26 | 1 Tháng/ lần | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Max | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2
| Min | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0