## Active_ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2024 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2024
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROOM/ GRADE D - QC AREA
[5 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  |  | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  |  | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  |  | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 | Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Phòng pha chế Formulation room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng trộn hoàn tất Final blending room | Phòng dập viên Tableting room | Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room | Phòng ép vỉ Blistering room | Phòng vô nang Capsulating room | Phòng bao phim Coating room | Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room | Phòng khuôn mẫu Mold room | Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room | Dynamic passbox
|  | 0113015_A1 | 0113016_A2 | 0113020_A1 | 0113021_A1 | 0113022_A1 | 0113024_A1 | 0113025_A1 | 0113027_A1 | 0113028_A1 | 0113029_A1 | 0113030_A1 | 0113031_A1 | 0113032_A1 | 0113033_A1 | 0113037_A1 | 0113039_A1 | 0113040_A1 | 0213011_A1
2024-01-25 | 1 Tháng/ lần | 14 | 0 | 9 | 32 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 19
2024-02-23 | 1 Tháng/ lần | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2024-03-28 | 1 Tháng/ lần | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 38 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6
2024-04-24 | 1 Tháng/ lần | 0 | 14 | 2 | 33 | 35 | 4 | 30 | 37 | 23 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 38 | 36 | 7
2024-05-24 | 1 Tháng/ lần | 3 | 13 | 1 | 15 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11
2024-06-24 | 1 Tháng/ lần | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8

## Rodac_ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2024 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2024
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROOM/ GRADE D - QC AREA
[7 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [6 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [6 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [6 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 | Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 |  | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Phòng pha chế Formulation room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng trộn hoàn tất Final blending room | Phòng dập viên Tableting room | Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room | Phòng ép vỉ Blistering room | Phòng vô nang Capsulating room | Phòng bao phim Coating room | Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room | Phòng khuôn mẫu Mold room | Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room
|  | 0113015_R1 | 0113016_R2 | 0113016_R3 | 0113020_R2 | 0113021_R1 | 0113022_R1 | 0113024_R1 | 0113025_R2 | 0113027_R1 | 0113028_R1 | 0113029_R1 | 0113030_R1 | 0113031_R1 | 0113032_R1 | 0113033_R1 | 0113037_R1 | 0113039_R2 | 0113040_R1
2024-01-25 | 1 Tháng/ lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
2024-02-23 | 1 Tháng/ lần | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2
2024-03-28 | 1 Tháng/ lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-04-24 | 1 Tháng/ lần | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8
2024-05-24 | 1 Tháng/ lần | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4
2024-06-24 | 1 Tháng/ lần | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5

## Passive_ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2024 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2024
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROOM/ GRADE D - QC AREA
[9 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [8 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [8 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [8 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 |  | Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 |  |  | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Phòng pha chế Formulation room |  | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng trộn hoàn tất Final blending room |  | Phòng dập viên Tableting room |  | Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room |  | Phòng ép vỉ Blistering room |  | Phòng vô nang Capsulating room |  | Phòng bao phim Coating room |  | Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room |  | Phòng khuôn mẫu Mold room | Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room
|  | 0113015_P1 | 0113015_P4 | 0113016_P2 | 0113016_P3 | 0113016_P5 | 0113020_P1 | 0113021_P1 | 0113022_P1 | 0113024_P2 | 0113025_P1 | 0113025_P2 | 0113027_P2 | 0113028_P2 | 0113028_P3 | 0113029_P1 | 0113029_P3 | 0113030_P1 | 0113030_P3 | 0113031_P1 | 0113031_P2 | 0113032_P2 | 0113032_P3 | 0113033_P1 | 0113033_P3 | 0113037_P1 | 0113037_P4 | 0113039_P1 | 0113040_P2 | 0113040_P3
2024-01-25 | 1 Tháng/ lần | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-02-23 | 1 Tháng/ lần | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-03-28 | 1 Tháng/ lần | 7 | 7 | 9 | 6 | 0 | 17 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
2024-04-24 | 1 Tháng/ lần | 5 | 0 | 6 | 10 | 4 | 18 | 0 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 17 | 2 | 17 | 3
2024-05-24 | 1 Tháng/ lần | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7
2024-06-24 | 1 Tháng/ lần | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6