## Active_ROOM TPCN
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2024 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2024
Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate)
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [7 empty] | 200
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [7 empty] | 40
Giới hạn hành động Action limit | [7 empty] | 100
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Dây chuyền pha chế ướt 250kg | Dây chuyền bao viên | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 | Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 | Phòng pha chế 2 Formulation room 2 |  | Dự phòng 12 Spare 12 | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 | Phòng Quản đốc Product Manager room | Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Hành lang 1 Corridor 1 |  | Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 | Dynamic passbox 1 | Dynamic passbox 2 | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Phòng pha chế 1 Formulation room 1 | Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room | Phòng bảo quản viên Softcap storage room | Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 | Phòng pha chế 3 Formulation room 3 |  | Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room | Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Phòng dụng cụ sạch Clean tools room | Hành lang 3 Corridor 3 |  | Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Phòng nấu gelatine Gelatine melting room | Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 | Phòng IPC IPC room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng dập viên 1 Tableting room 1 | Phòng bao viên Coating room | Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room | Dự phòng 11 Spare 11 | Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) | Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 | Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Hành lang 5 Corridor 5 | Hành lang 8 Corridor 8 | Phòng chờ Waiting room | Phòng sấy nang mềm Softcap drying room | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 | Phòng dập viên 2 Tableting room 2 | Phòng dập viên 3 Tableting room 3 | Dự phòng 13 Spare 13 | Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use | Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) | Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 | Phòng vô chai Bottle filling room |  | Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Airlock rác thải Waste airlock | Hành lang 2 Corridor 2 |  | Hành lang 4 Corridor 4 | Hành lang 6 Corridor 6
|  | 0207003_A1 | 0207024_A1 | 0107005_A1 | 0107006_A1 | 0107018_A1 | 0107019_A1 | 0107025_A1 | 0107025_A2 | 0107027_A1 | 0107029_A1 | 0107032_A2 | 0107037_A1 | 0107047_A1 | 0107054_A1 | 0107058_A1 | 0107064_A1 | 0107064_A2 | 0107086_A1 | 0107089_A1 | 0107090_A1 | 0207061_A1 | 0207062_A1 | 0107007_A1 | 0107010_A1 | 0107014_A1 | 0107016_A1 | 0107020_A1 | 0107021_A1 | 0107026_A2 | 0107026_A3 | 0107031_A1 | 0107033_A1 | 0107038_A1 | 0107043_A2 | 0107048_A2 | 0107055_A1 | 0107059_A1 | 0107066_A2 | 0107066_A3 | 0107012_A1 | 0107013_A2 | 0107022_A1 | 0107023_A1 | 0107028_A1 | 0107034_A1 | 0107039_A1 | 0107040_A1 | 0107044_A1 | 0107045_A1 | 0107049_A1 | 0107051_A1 | 0107056_A1 | 0107060_A1 | 0107068_A2 | 0107093_A1 | 0107015_A1 | 0107017_A1 | 0107030_A2 | 0107035_A2 | 0107036_A1 | 0107041_A1 | 0107042_A1 | 0107046_A2 | 0107050_A1 | 0107052_A1 | 0107052_A2 | 0107061_A1 | 0107062_A1 | 0107065_A1 | 0107065_A3 | 0107067_A1 | 0107069_A1 | 0107069_A2
2024-01-03 | 1 Tháng/ lần |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 | 1
2024-01-15 | 1 Tháng/ lần | [22 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
2024-01-22 | 1 Tháng/ lần | [39 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-01-29 | 1 Tháng/ lần | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-02-02 | 1 Tháng/ lần |  |  | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-19 | 1 Tháng/ lần | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
2024-02-26 | 1 Tháng/ lần | [55 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-03-04 | 1 Tháng/ lần |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2
2024-03-11 | 1 Tháng/ lần | [22 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0
2024-03-18 | 1 Tháng/ lần | [39 empty] | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 3 | 3
2024-03-25 | 1 Tháng/ lần | [55 empty] | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1
2024-04-03 | 1 Tháng/ lần |  |  | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 24 | 43 | 52 | 45 | 0
2024-04-10 | 1 Tháng/ lần | [22 empty] | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4
2024-04-16 | 1 Tháng/ lần | [39 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2
2024-04-23 | 1 Tháng/ lần | [55 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 31 | 30 | 2 | 25 | 16 | 21 | 1 | 1
2024-05-07 | 1 Tháng/ lần |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 20
2024-05-14 | 1 Tháng/ lần | 5 | 3 | [20 empty] | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0
2024-05-29 | 1 Tháng/ lần | [39 empty] | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1
2024-06-07 | 1 Tháng/ lần |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
2024-06-11 | 1 Tháng/ lần | [22 empty] | 16 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8
2024-06-18 | 1 Tháng/ lần | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Passive_ROOM TPCN
| DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023 | [91 empty] | DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2024 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2024
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) |  | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) |  | Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 |  | Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 |  | Phòng pha chế 2 Formulation room 2 |  |  |  | Dự phòng 12 Spare 12 |  | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 |  |  | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 |  |  | Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) |  |  | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 |  |  | Phòng Quản đốc Product Manager room | Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Hành lang 1 Corridor 1 |  |  | Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 |  | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Phòng pha chế 1 Formulation room 1 |  |  | Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room |  |  | Phòng bảo quản viên Softcap storage room |  | Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 |  |  | Phòng pha chế 3 Formulation room 3 |  |  |  | Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room |  |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 |  |  | Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) |  |  | Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room |  | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 |  |  | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Phòng dụng cụ sạch Clean tools room |  |  | Hành lang 3 Corridor 3 |  |  |  | Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Phòng nấu gelatine Gelatine melting room |  |  | Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 |  | Phòng IPC IPC room |  | Phòng nén và tạo hạt Compaction room |  | Phòng dập viên 1 Tableting room 1 |  |  | Phòng bao viên Coating room |  |  | Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room |  |  | Dự phòng 11 Spare 11 |  |  | Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) |  | Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 |  |  | Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Hành lang 5 Corridor 5 |  | Hành lang 8 Corridor 8 | Phòng chờ Waiting room |  | Phòng sấy nang mềm Softcap drying room |  |  | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 |  |  | Phòng dập viên 2 Tableting room 2 |  |  | Phòng dập viên 3 Tableting room 3 |  |  | Dự phòng 13 Spare 13 |  | Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use |  | Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) |  |  | Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 |  |  | Phòng vô chai Bottle filling room |  |  |  | Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Airlock rác thải Waste airlock | Hành lang 2 Corridor 2 |  |  |  | Hành lang 4 Corridor 4 |  | Hành lang 6 Corridor 6
|  | 0107005_P2 | 0107005_P3 | 0107006_P1 | 0107006_P3 | 0107018_P1 | 0107018_P4 | 0107019_P1 | 0107019_P4 | 0107025_P4 | 0107025_P6 | 0107025_P7 | 0107025_P8 | 0107027_P1 | 0107027_P2 | 0107029_P1 | 0107029_P4 | 0107029_P5 | 0107032_P2 | 0107032_P3 | 0107032_P5 | 0107037_P1 | 0107037_P2 | 0107037_P5 | 0107047_P2 | 0107047_P3 | 0107047_P5 | 0107054_P2 | 0107058_P1 | 0107064_P1 | 0107064_P4 | 0107064_P5 | 0107086_P1 | 0107089_P2 | 0107090_P2 | 0107090_P4 | 0107007_P2 | 0107010_P1 | 0107014_P2 | 0107014_P4 | 0107014_P5 | 0107016_P2 | 0107016_P5 | 0107016_P6 | 0107020_P1 | 0107020_P4 | 0107021_P1 | 0107021_P4 | 0107021_P5 | 0107026_P1 | 0107026_P4 | 0107026_P6 | 0107026_P7 | 0107031_P1 | 0107031_P2 | 0107031_P6 | 0107033_P1 | 0107033_P4 | 0107033_P5 | 0107043_P1 | 0107043_P2 | 0107043_P4 | 0107038_P2 | 0107038_P4 | 0107048_P2 | 0107048_P5 | 0107048_P6 | 0107055_P2 | 0107059_P1 | 0107059_P3 | 0107059_P4 | 0107066_P2 | 0107066_P5 | 0107066_P6 | 0107066_P8 | 0107012_P1 | 0107013_P1 | 0107013_P3 | 0107013_P5 | 0107022_P1 | 0107022_P3 | 0107023_P1 | 0107023_P4 | 0107028_P2 | 0107028_P4 | 0107034_P1 | 0107034_P4 | 0107034_P5 | 0107039_P2 | 0107039_P4 | 0107039_P5 | 0107040_P1 | 0107040_P3 | 0107040_P5 | 0107044_P1 | 0107044_P3 | 0107044_P5 | 0107045_P1 | 0107045_P4 | 0107049_P1 | 0107049_P2 | 0107049_P6 | 0107051_P2 | 0107056_P1 | 0107060_P2 | 0107068_P3 | 0107068_P4 | 0107093_P1 | 0107015_P1 | 0107015_P3 | 0107017_P1 | 0107017_P4 | 0107017_P6 | 0107030_P2 | 0107030_P5 | 0107030_P6 | 0107035_P2 | 0107035_P3 | 0107035_P5 | 0107036_P3 | 0107036_P4 | 0107036_P5 | 0107041_P1 | 0107041_P3 | 0107042_P2 | 0107042_P4 | 0107046_P1 | 0107046_P2 | 0107046_P4 | 0107050_P1 | 0107050_P4 | 0107050_P5 | 0107052_P1 | 0107052_P2 | 0107052_P6 | 0107052_P7 | 0107061_P1 | 0107062_P2 | 0107065_P2 | 0107065_P3 | 0107065_P4 | 0107065_P6 | 0107067_P1 | 0107067_P4 | 0107069_P1 | 0107069_P4 | 0107069_P5
2024-01-03 | 1 Tháng/ lần | 18 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-15 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
2024-01-22 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2024-01-29 | 1 Tháng/ lần | [107 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-02-02 | 1 Tháng/ lần | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-19 | 1 Tháng/ lần | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-02-26 | 1 Tháng/ lần | [107 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2024-03-04 | 1 Tháng/ lần | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2024-03-11 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 19
2024-03-18 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4
2024-03-25 | 1 Tháng/ lần | [107 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
2024-04-03 | 1 Tháng/ lần | 25 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 11 | 0 | 18 | 16 | 15
2024-04-10 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1
2024-04-16 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
2024-04-23 | 1 Tháng/ lần | [107 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3
2024-05-07 | 1 Tháng/ lần | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5
2024-05-14 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
2024-06-07 | 1 Tháng/ lần | 16 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 7
2024-06-11 | 1 Tháng/ lần | [35 empty] | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 0
2024-06-18 | 1 Tháng/ lần | [74 empty] | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0

## Rodac-ROOM TPCN
| DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023 | [37 empty] | DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2024 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2024
Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate)
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | 10
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Phòng lựa viên 1 Sorting room 1 | Phòng lựa viên 2 Sorting room 2 | Phòng pha chế 2 Formulation room 2 |  |  | Dự phòng 12 Spare 12 | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 | Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 | Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) | Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 |  | Phòng Quản đốc Product Manager room | Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room | Hành lang 1 Corridor 1 |  | Phòng thay trang phục 2 (phòng giặt) Changing room 2 (Laundry) | Phòng giặt trang phục 2 Laundry room 2 | Phòng sấy trang phục 2 Garment drying room 2 | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên liệu Raw material airlock | Phòng pha chế 1 Formulation room 1 | Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room |  | Phòng bảo quản viên Softcap storage room | Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 |  | Phòng pha chế 3 Formulation room 3 |  |  | Phòng biệt trữ cốm Granules quarantine room |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating room 2 | Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room | Phòng đóng tuýp (sủi) Tube filling room (effervescent) | Phòng ép vỉ 2 Blistering room 2 |  | Phòng dụng cụ vệ sinh Cleaning tools room | Phòng dụng cụ sạch Clean tools room |  | Hành lang 3 Corridor 3 |  | Airlock bao bì, khuôn mẫu Packaging material, mould airlock | Phòng nấu gelatine Gelatine melting room | Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 | Phòng IPC IPC room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng dập viên 1 Tableting room 1 | Phòng bao viên Coating room |  | Phòng biệt trữ viên Pill quarantine room | Dự phòng 11 Spare 11 | Phòng ép gói (sủi) Sacheting room (effervescent) | Phòng ép vỉ 3 Blistering room 3 |  | Airlock bán thành phẩm Bulk product Airlock | Phòng dụng cụ bẩn Dirty tools room | Phòng giặt khăn - tay áo Laundry room - accessories | Hành lang 5 Corridor 5 | Hành lang 8 Corridor 8 | Phòng chờ Waiting room | Phòng sấy nang mềm Softcap drying room |  | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending room 2 |  | Phòng dập viên 2 Tableting room 2 | Phòng dập viên 3 Tableting room 3 | Dự phòng 13 Spare 13 | Phòng bao bì chờ sử dụng PM room waiting for use | Phòng ép vỉ xé (sủi) Strip blistering room (effervescent) | Phòng ép vỉ 4 Blistering room 4 |  | Phòng vô chai Bottle filling room |  | Phòng sấy khăn - tay áo Drying room - accessories | Airlock rác thải Waste airlock | Hành lang 2 Corridor 2 |  | Hành lang 4 Corridor 4 | Hành lang 6 Corridor 6
|  | 0107005_R1 | 0107006_R1 | 0107018_R1 | 0107019_R1 | 0107025_R1 | 0107025_R2 | 0107025_R5 | 0107027_R1 | 0107029_R1 | 0107032_R1 | 0107037_R1 | 0107047_R1 | 0107047_R2 | 0107054_R1 | 0107058_R2 | 0107064_R2 | 0107064_R3 | 0107086_R1 | 0107089_R1 | 0107090_R2 | 0107007_R1 | 0107010_R1 | 0107014_R1 | 0107016_R1 | 0107016_R4 | 0107020_R2 | 0107021_R1 | 0107021_R2 | 0107026_R1 | 0107026_R4 | 0107026_R5 | 0107031_R1 | 0107031_R4 | 0107033_R1 | 0107038_R2 | 0107043_R1 | 0107048_R1 | 0107048_R2 | 0107055_R1 | 0107059_R1 | 0107059_R2 | 0107066_R2 | 0107066_R4 | 0107012_R1 | 0107013_R1 | 0107022_R1 | 0107023_R2 | 0107028_R1 | 0107034_R1 | 0107039_R1 | 0107039_R2 | 0107040_R1 | 0107044_R2 | 0107045_R1 | 0107049_R1 | 0107049_R3 | 0107051_R1 | 0107056_R2 | 0107060_R1 | 0107068_R1 | 0107093_R1 | 0107015_R1 | 0107017_R1 | 0107017_R4 | 0107030_R1 | 0107030_R3 | 0107035_R1 | 0107036_R1 | 0107041_R1 | 0107042_R1 | 0107046_R1 | 0107050_R1 | 0107050_R4 | 0107052_R1 | 0107052_R2 | 0107061_R1 | 0107062_R2 | 0107065_R1 | 0107065_R2 | 0107067_R1 | 0107069_R1 | 0107069_R3
2024-01-03 | 1 Tháng/ lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2024-01-15 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0
2024-01-22 | 1 Tháng/ lần | [43 empty] | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9
2024-01-29 | 1 Tháng/ lần | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
2024-02-02 | 1 Tháng/ lần | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-02-19 | 1 Tháng/ lần | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-02-26 | 1 Tháng/ lần | [61 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-03-04 | 1 Tháng/ lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-11 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-03-18 | 1 Tháng/ lần | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2024-03-25 | 1 Tháng/ lần | [61 empty] | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8
2024-04-03 | 1 Tháng/ lần | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
2024-04-10 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 9
2024-04-16 | 1 Tháng/ lần | [43 empty] | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-04-23 | 1 Tháng/ lần | [61 empty] | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3
2024-05-07 | 1 Tháng/ lần | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2024-05-14 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3
2024-05-29 | 1 Tháng/ lần | [43 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 4 | 6
2024-07-06 | 1 Tháng/ lần | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-06-11 | 1 Tháng/ lần | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
2024-06-18 | 1 Tháng/ lần | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0